深工信人大函〔2019〕27号

# 市工业和信息化局关于市六届人大七次会议

# 第20190133号建议汇办意见的函

市发展和改革委：

市人大常委会办公厅转来市六届人大七次会议第20190133号建议《关于更好推动新能源汽车充电桩建设的建议》收悉。经研究，现提出以下汇办意见：

该建议提及深圳供电局要求高压充电桩报装用户必须提供变配电房的问题。经商深圳供电局，深圳供电局对配电房进行严格管控，理由有两点：一是国家标准《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中虽然未直接提出充电站供配电系统必须使用配电房的要求，但条款6.2.1中“当建设场地受限时，中、低压开关柜可与变压器设置在同一房间内”，可解读为充电站配电设施必须使用配电房的要求，从国家标准层面有规可依；二是省、市两级政府高度关注充电桩安全问题，已相继印发了《广东省安全生产委员会办公室关于贯彻落实省领导批示精神切实加强电动车充电装置设施火灾治理工作的通知》《深圳市发展和改革委员会转发广东省发展改革委关于加强我省电动汽车充电基础设施建设运营安全管理工作的通知》等文件,配电房建设与安全运营高度相关，因此深圳供电局严格按照国标进行管控。

以上意见，供参考。

深圳市工业和信息化局

2019年4月8日

（联系人：李婵，电话：88127113）

公开类型：公开