附件1

企业能源审计报告编制大纲

（参考）

- 摘要

摘要主要是对审计报告内容的简要说明，主要包括审计目的、依据，企业能源消耗现状、节能潜力分析和评价结论。字数控制在2000字以内。

- 正文

1.审计事项说明

2.企业概况

3.企业能源计量及统计状况

4.主要用能设备状况及运行效率检测分析

5.企业能源消耗及生产指标计算

6.节能效果与考核指标计算分析

7.影响能源消耗变化的因素分析

8.节能措施及经济效益评价

9.企业能源审计结论与建议意见

10.审计结论

- 附件

正文中不宜详细描述，并且与正文关系密切又较力独立的资料列为附件。