附件2

## 深圳市工信领域重点用能单位能源审计评分细则

| 类别 | 项目 | 内容要求 | 分值 | 评分参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计事项说明 （2分） | 审计说明 | 阐述审计目的、依据、审计期、范围等。 | 2 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
| 企业概况 （10分） | 企业简介 | 企业性质、所属行业、主要产品、生产规模、生产经营业绩等。 | 2 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
|  | 主要生产工艺概况 | 主要工艺流程和简述。 | 2 | 有主要工艺流程和工序简述的可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
|  | 用能系统概况和能源流程 | 用能单位供能系统、能源转换系统及能源利用流程。 | 3 | 介绍完整详细可得满分，每缺一项扣1分。 |
|  | 企业能源管理概况 | 阐述企业能源管理情况及相关制度实施情况，如：能源管理机构运行情况、能源管理岗位设立和备案、能源计量管理、能源统计管理、能源定额管理、节能考核和奖惩相关制度等。 | 3 | 介绍完整详细可得满分，每缺一项扣0.5分。 |
| 企业能源计量与统计状况 （8分） | 能源计量情况 | （1）依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）要求，统计能源计量器具配备情况，并提供校准证书； （2）提供完整的能源计量器具计量网络图。 | 4 | 介绍完整详细可得满分，每缺一项扣2分。 |
|  | 能源统计情况 | 有定期对企业能源消耗进行统计，提供统计计划和统计报表。 | 4 | 介绍完整详细可得满分，每缺一项扣2分。 |
| 主要用能设备状况及运行效率检测分析（10分） | 能效测试和分析 | 对企业的主要用能设备（生产设备或辅助设备）运行效率开展测试和能效分析。 | 6 | 每对一类用能设备进行测试和能效分析可得3分。 |
|  | 淘汰落后产品、设备 | 对企业的用能设备依据国家淘汰目录进行自查，若有则需制订淘汰计划。 | 4 | 无淘汰落后产品、设备的，得满分。存在淘汰产品、设备，而无淘汰计划的，本项不得分。 |
| 企业能源消耗及生产指标计算 （28分） | 能源消耗计算和消费结构 | 企业依据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020），对能源资源进行能耗折标计算，分析能源消费结构。 | 4 | 对审计期内的能耗进行统计计算。 |
|  | 能源消费情况 | 分析能源消耗变化情况。 | 4 | 对审计期内的能源消耗情况进行分析。 |
|  | 能源消费流向 | 绘制能源流向图、能量平衡表。 | 4 | 每项可得2分。 |
|  | 重点工艺、工序能耗指标 | 对企业的重点工艺、工序能耗指标，产品能耗指标等指标计算分析，并对照该行业的国家限额标准或行业标准进行比较。 | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
|  | 产品能耗指标 |  | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
|  | 产值能耗指标计算分析 | 对企业产值能耗指标计算分析。 | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
|  | 能源成本指标计算分析 | 对企业能源成本指标计算分析。 | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
| 节能效果与考核指标计算分析（8分） | 已开展的节能技改项目效果分析 | 对已开展的节能管理、节能技改项目节能量进行分析。 | 4 | 只列举项目方案和节能量计算的，得2分，有项目验收资料的，得2分。 |
|  | 节能考核指标计算分析 | 对“十三五”期间制定的“双控”目标完成情况进行分析。 | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分；十三五期间未纳入重点用能单位考核的企业，本项可得满分。 |
| 影响能源消耗变化的因素分析（8分） | 阐述影响能源消耗变化的因素 | 多维度分析影响能源消耗变化的因素。 | 8 | 各维度分析条理清晰，每项得2分。 |
| 节能措施及经济效益评价（16分） | 挖掘节能空间，提出节能改造项目 | （1）列明“十四五”计划开展的能源管理、节能技改等项目，并有具体落实日期和节能量计算过程； （2）结合“碳中和”、“碳达峰”的要求，制订节能发展规划目标。 | 16 | 节能改造工作需详细列明方案、投资金额、实施时间，每项可得2分，最高12分；“碳中和”、“碳达峰”分析，并制订发展规划目标的，可得4分。 |
| 企业能源审计结论与建议意见（4分） | 阐述能源审计结论与建议意见 | 总结企业当前能源利用状况、能耗指标，梳理管理、技术改造建议。 | 4 | 完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。 |
| 能源审计报告规范完整 （6分） | 报告审批程序完成 | 封面中需有审计和被审计单位加盖公章。 | 1 | 检查报告内容，缺项扣分。 |
|  | 报告格式合理 | 能源审计报告装订成册，报告内容包括封面、目录、正文和附件。 | 1 | 检查报告内容，缺项扣分。 |
|  | 报告编写规范、内容完整 | 能源审计报告符合《企业能源审计技术通则》(GB/T 17166-2019)要求。 | 2 | 检查报告内容，不符合的酌情扣分。 |
|  | 报告数据真实可溯 | 能源审计报告的数据应真实可靠，不得谎报。 | 2 | 检查报告内容，数据不真实、证据不充分的酌情扣分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |