A类

市工业和信息化局关于市七届人大一次

会议第20210048号建议答复意见的函

陈洁等4名人大代表：

您们在市人大七届一次会议上提出的第20210048号建议《关于制定路面井盖安装标准建立巡查究责制度的建议》收悉。非常感谢人大代表对我市电力地下管线路面盖板管理发展的关心与支持。经认真研究，现答复如下：

一、针对您们提出的滨河大道辅路等快速路和主干道存在井盖设置不合理可能造成市民车辆受损、引发交通事故的情况，我局高度重视，5月26日即联系深圳供电局梳理排查并持续跟踪。经深圳供电局现场摸排，该路段井盖非电力管道盖板；我市99.5%电力管道盖板位于非机动车道且盖板完好、盖板高度与地面基本保持齐平。

二、近年来，我局联合深圳供电局持续提升电力井盖管理工作成效，99.8%电力管道盖板已更新替换为方形钢筋混凝土盖板，且严格按照南方电网公司《电缆线路标准设计图集》及市政相关设计规范进行设计、建设，尽量避免在机动车道上设置检修井，对路面现存的检修井加强巡检和维护，并逐步迁移至非机动车道。

三、目前深圳供电局已建立常态电力管道盖板巡视和维护管理机制（根据电缆及通道特点划分区域，结合状态评价和重要性评估确定巡视周期，巡视频率为每周一次至每月一次），对于日常巡维或接到报障后发现破损和不规范的盖板，将及时更换维护、经验收合格后方可投入正常使用。

四、我局每年委托第三方开展电力电缆沟安全隐患整治检查，其中包括对电力管道盖板是否完好等检查内容，当发现存在相关问题隐患，我局均第一时间要求深圳供电局排查整改，并对整改情况进行复查。

五、对于您们提出关于建立巡查究责制度的建议，我局认同并支持，将积极配合交通运输管理部门做好相关工作。

下一步，我局将继续督促深圳供电局做好电力井盖管理相关工作，包括积极开展智能电力井盖管理项目研究，利用传感器、GIS导航、物联网等技术实现电力井盖管理的智慧化、网络化和空间可视化，实现电力井盖缺陷的及时发现和主动运维等。

再次感谢人大代表们对我市电力地下管线路面盖板管理发展的关心与支持！

专此答复。

深圳市工业和信息化局

2021年8月19日

公开方式：主动公开。

抄送：市人大常委会办公厅，市政府督查室。