附件2

企业能效分析报告（参考模板）

一、企业概况

企业概况：介绍企业性质、所属行业、主要产品、生产规模、生产经营业绩等。

主要工艺及用能情况：阐述生产工艺流程描述、主要工艺装备。

节能工作基本情况和取得成绩：阐述企业“十四五”期间，在管理、技术和结构节能方面的落实情况。

二、第三方服务机构概况

机构介绍、主营业务、机构地址、项目负责人、参与人员、开展能效对标资质情况。

三、项目概况

项目内容介绍、实施时间、项目边界、参考标准、使用对标设备清单。

四、企业现状

企业主要经营指标、产品产量和能源消耗等情况。

五、对标对象及标杆

确认对标对象和建立标杆。

六、对标方案

对标实施流程、测试方案、能效评估方案等。

七、能效测试及对标

描述能效对标过程，输出能效对标参数与结果。

表1  企业能效指标

| 所属行业 | 企业对标 |  | 产品对标 |  |  |  |  |  | 设备对标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位产值能耗 | 单位工业增加值能耗 | 产品1 单位能耗 |  | 产品2 单位能耗 |  | … |  | 设备1能效 |  | 设备2能效 |  | … |
|  |  |  | 企业数据 | 对标标准 | 企业数据 | 对标标准 |  |  | 企业数据 | 对标标准 | 企业数据 | 对标标准 |  |

八、差距分析

存在的主要问题（找出能效对标工作中存在的问题及原因）。

九、能效提升方案

改进建议（拟定下一年度的工作计划及拟采取的主要节能措施）。

企业水效分析报告（参考模板）

一、企业基本情况

企业规模：包括企业地理位置（流域）、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数；

生产情况：包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等；

取用水情况：包括企业的取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。

二、第三方服务机构概况

机构介绍、主营业务、机构地址、项目负责人、参与人员、开展水效对标资质情况。

三、工艺及技术水平

（一）主要工艺流程

包括企业生产主要工艺流程，包括工艺流程图等。

（二）主要用水设备规模及其技术水平

包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等，以及主要用水设备的技术水平情况。

（三）与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法

采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

四、取用水情况及水效指标

（一）主要用水工序、用水设备的取用水情况

包括企业生产主要用水工序、用水设备的取水量、排水量、水质情况等。

（二）近三年单位产品取水量及水效指标。

水效指标主要包括单位产品取水量、重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率等。

五、水效提升经验

企业节水管理经验：介绍企业在节水方面采取的管理措施、方法以及制定的相应管理制度以及取得的效果。

企业节水技术改造经验：介绍企业采用的先进节水技术、装备和产品，采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

重大节水工程：介绍企业实施的重大节水技术改造工程，包括种类、数量以及因此取得的节水效益。

六、未来三年拟采取的主要水效提升措施

未来三年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如水重复利用等）、节水管理措施（如合同节水管理等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

七、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

（一）企业营业执照复印件，企业组织机构代码证复印件；

（二）企业取用水相关证明材料（取水许可证或用水合同协议、废水达标排放、近三年用水无超计划等。若地方部门并无相关证明，可由企业书面做出相应承诺）；

（三）企业用水相关材料（企业用水记录、统计报表、费用账单、水计量器具台账、供排水管网图、维修及校验记录等）；

（四）企业用水设备相关材料（用水设备设计图纸、设备配置情况、运行记录等）；

（五）企业节水管理相关材料（水平衡测试报告、节水管理制度文件、节水规划和年度节水计划文件、节水统计报表等）。